项目编号：GCXY-2019-372

常州工程职业技术学院

数码显微镜采购项目

询价采购文件

采   购   人：常州工程职业技术学院

采购执行机构：常州工程职业技术学院招投标管理中心

2019年10月

询价邀请书

项目编号：GCXY-2019-372

：

常州工程职业技术学院招投标管理中心受常州工程职业技术学院的委托，对常州工程职业技术学院 数码显微镜采购 项目进行询价采购，兹邀请你单位按询价通知书规定的内容，参加该采购项目的询价。现将有关事项说明如下：

请你单位法定代理人或其授权代理人于2019年10月16日-2019年10月22日，在常州工程职业技术学院网站自行下载询价文件。

请贵单位收到本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，并按照采购文件的要求详细填写和编制询价响应文件。

常州工程职业技术学院招投标管理中心将按照本采购文件中确定的时间、地点开标，请报价人携带本采购文件中要求的相关资料准时出席，否则视为弃权处理。

- 采购项目名称： 数码显微镜

- 采购项目编号：GCXY-2019-372；

- 采购内容和要求：（具体见询价文件“采购需求书”）。

- 供应商资质要求：

4.1具备独立法人资格、能够独立承担民事责任、有标的货物供应能力和施工安装调试能力的本国供应商，完全有能力承担售后各项服务，通过当年工商年审或在年审有效期内。

4.2应具有独立履行合同和提供优质服务及快速反应的能力，最近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。

4.3报价产品相关指标必须符合国家相关标准。

4.4本项目不接受联合投标。

- 询价费用

5.1报价人应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用。不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 采购人：常州工程职业技术学院；

- 采购文件发售时间：2019年10月16日-2019年10月22日；

- 采购文件获取：常州工程职业技术学院网站自行下载；

- 响应文件递交地点：常州工程职业技术学院行政服务中心222室；

- 响应文件的递交截止时间为：

以密封形式于2019年10月23日14:00分止（北京时间）递交，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达给采购人，逾期恕不接受

- 询价评审时间：2019年10月23日14:00分正；

- 询价有效期：60天

- 联系方式：

采购机构：常州工程职业技术学院招投标管理中心

地 址：常州市武进区滆湖中路33号

联系人：陈老师 徐老师       联系电话：0519-86332225

招标监督人：裴老师  苏老师 张老师         联系电话：0519-86332028

常州工程职业技术学院招投标管理中心

2019年10月

询价应答文件

一、应答文件的编制

1.应答方编写的应答文件应包括下列内容（*项缺项作为无效标）

- *封面（格式见附件一）；

- *报价文件响应书（格式见附件二）；

- *报价人统一社会信用代码证复印件 (需要加盖公章)

- *法定代表人身份证明书（格式见附件三）或法定代表人授权委托书（如有授权、格式见附件四）；

- *报价单（格式见附件五）；

- *报价清单（格式见附件六）；

- *参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（供应商承诺书格式见附件七）；

- *技术及商务偏离表（格式自拟）；

- 采购文件要求的其他资料。

2.应答文件的书写及签字、盖章规定

2.1应答方应填写全称，应答文件应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

2.2应答文件的份数：正本一份，副本贰份，共叁份。并在每份应答文件上注明“正本”、 “副本”字样，正本和副本不符时，以正本为准。

2.3除应答方对错处做必要修改外，应答文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由应答方法定代表人、其授权代表签字或盖章。

二、应答文件的递交

1.应答文件的密封与标记

1.1应答方应将应答文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或 “副本”，以及项目名称、询价编号、询价人名称等内容。将应答文件装入一个文件袋内加以密封并在每一封贴处加盖公章。

1.2文件袋上应写明：采购项目名称；采购文件编号；报价单位；注明“开标时才能启封”。

2.付款方式及发票给出方式

付款方式：验收合格后支付合同总价90%货款，余款10%为质保金，在1个月内无任何质量问题付清。

开票信息：名      称：常州工程职业技术学院

税务登记号：320400466012433

单位地址：江苏省常州市武进湖塘滆湖中路33号

开户银行：中国建设银行常州延陵路支行

账  号：32001628536051300076

采购需求书

一、采购清单与技术要求

1.1采购项目内容

科研用Olympus显微镜（含相应成像系统、采集驱动软件及电脑）

二、技术要求

用途：可观察普通染色的切片观察。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标（*为重要技术参数，负偏离视作无效响应）

2.1  显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  放大倍率：40-1000倍

*2.1.3  载物台：钢丝传动，无齿条结构，超低手位载物台，可单手操作载物台XY轴的同时调节Z轴焦面。

2.1.4  调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环

2.1.5  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25。

*2.1.6  照明系统：内置超长寿命LED光源，内置透射光柯勒照明

*2.1.7  三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式

2.1.8  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

*2.1.9  物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘

*2.1.10  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）

2.1.11  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

*2.1.12  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

2.2成像系统

500万像素成像系统，含采集驱动软件。

1.3采购清单

Olympus显微镜一台

500万像素成像系统，含采集驱动软件

台式电脑一台，戴尔成就5090台式电脑(i7-9700 8G 256G 1T GTX1660Ti 6G独显 23.6英寸）

三、 售后服务

上门维修服务；

电话支持:7x24小时；服务年限:3；

服务时限:报修后12小时；

四、 项目其它要求及说明

商品承诺:原厂全新未拆封正品；

合同签订前，提供原厂针对次项目的授权文件和售后服务承诺函原件。

应答文件格式

## 附件一

项目编号：GCXY-2019-372

项目名称：常州工程职业技术学院

数码显微镜采购项目

询价应答文件

报价人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

# 附件二：

响应函

常州工程职业技术学院：

（供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）为本公司授权代表，参加贵方组织的常州工程职业技术学院数码显微镜采购项目（项目编号：GCXY-2019-372） 采购的有关活动，进行商谈。为此：

- 提供邀请书规定的全部应答文件：

应答书正本一份，副本二份。

- 保证遵守文件中的有关规定。

- 如果我方的询价被接受，我们在接到成交通知书后将按成交通知书和询价通知书的要求及时签订合同协议书。

- 保证严格执行双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

- 我方已详细阅读了全部询价通知书，已完全清晰理解询价通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，且承诺均为真实和准确的，如有虚假、夸大愿承担相应法律责任。

- 本应答自询价之日起60天内有效。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本询价响应文件承诺将构成约束我们双方的合同。

- 我方同意承担我单位为询价所发生的一切费用。

- 与本应答有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

# 附件四：

# 法定代表人授权书

常州工程职业技术学院：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的常州工程职业技术学院数码显微镜采购项目（项目编号：GCXY-2019-372）项目商谈，全权处理本次采购活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的应答文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：                 性别 ：      年龄：_    __

身份证号码：                          职务：_  _       _

详细通讯地址：                        邮政编码：_      _

电 话：                    传真：_                     _

供应商全称：                             （盖  章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年        月        日

身份证复印件粘贴处

注：受委托人须是本单位的在职职工。

# 附件五：

报价单

项  目 名 称：

总  价（小写）：

（大写）：

供   应   商：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

附件六

报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：人民币 元整（￥ 元） |

备注：

- 报价包含所有税费。

- 本次项目设立最高限价5万元，报价人不得超过项目预算，超过最高限价者为废标。

供应商名称：______________________________________________（签章）：

供应商法定代表人（或授权代表）：___________________________（签名）
日         期：______年______月______日

## 附件七

承诺书

（报价人名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位                    项目的询价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、磋商资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：